通江县妇幼保健院

产房导乐设备、双探头超声胎音仪及放射科医用图形打印机采购项目

询价采购文件

2024年7月

通江县妇幼保健院

- 第一章 询价邀请

- 一、采购项目的基本情况

1.采购项目名称：通江县妇幼保健院产房导乐设备、双探头超声胎音仪及放射科医用图形打印机采购项目

2.采购人：通江县妇幼保健院

二、资金情况

资金来源：单位自筹

- 采购项目简介：

- 本项目预算金额：6.12万元，最高控制价6.12万元。

四、采购内容及规格：详见第二章（采购项目需求及相关要求）

五、合格的供应商应具有的资质条件

1.符合《政府采购法》第二十二条规定，参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或未列入不良行为记录名单。

2.供应商须具有能独立承担民事责任的独立法人，依法持有有效《企业法人营业执照》，若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关产品医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证。

3.供应商应有良好的信誉，具有履行合同所必须的设备、专业技术能力和较强的售后服务能力。

4.个体工商户提交统一社会信用代码的营业执照或营业执照税务登记证。

六、询价文件的获取

1.文件获取时间：2024年7月10日至2024年7月15日

2.获取方式：登录通江县妇幼保健院官网（http://www.tjbjy.com/）下载采购文件。

七、递交报价文件截止时间和报价时间

1.报价文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年7月15日17：00，地址：通江县诺江镇高明大道1333号（通江县妇幼保健院高明院区设备科）

2.逾期送达或未送达指定地点的报价文件、招标人不予受理。

八、发布公告的媒介及开标时间

1.本次询价公告在通江县妇幼保健院官网（http://www.tjbjy.com/）以公告的形式发布。

2.开标时间：2024年07月16日09:00

七、联系方式：

采购人：通江县妇幼保健院

采购人地址：通江县诺江镇高明大道1333号（通江县妇幼保健院高明院区设备科）

联系人：景女士

联系电话：0827-7233956

### 第二章 供应商须知

1.适用范围：本询价文件仅适用于本次采购需求中所叙述的采购项目。

项目内容：本项目采购货物名称：花生球2个、导乐车1个、导乐凳1个、悬挂分娩座椅1个、双探头超声胎音仪1台、医用图像打印机1台。超出最高控制价的投标人不会成为中标人。

- 2.采购人：本项目采购人为通江县妇幼保健院。

3.合格供应商资格的一般要求：

3.1合格供应商符合公告中相应条款。

3.2合格供应商必须完全响应采购人的采购需求。

4．报价费用：供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5．询价采购文件（以下简称询价文件）的构成

5.1询价文件包括下列部分：询价公告；采购需求及要求；供应商须知；报价文件格式。

5.2供应商应详细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价文件要求提交报价文件，并对询价文件的要求在各方面都做出实质性响应。

- 6.报价文件构成：供应商提交的报价文件应包括以下部分：

6.1第四章《报价文件格式》要求提交的全部文件资料。

6.2若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供相关的中华人民共和国医疗器械注册或备案证明；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关产品医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证。法人代表身份证明及法人身份证或法人授权委托书及受托人身份证

7.报价方式

7.1供应商应一次性报出项目的单价和总价（总价均不能超过最高限价，否则作为无效报价处理），只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商所报价格应为在采购人指定地点建设、验收合格并交付使用的含税价格。

7.2供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

8.报价文件有效期：报价文件有效期为投标截止时间之时起90天，报价文件有效期短于规定期限的将被拒绝。

9.报价文件的式样和签署

9.1报价文件需打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。报价文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。

10.报价文件的递交

10.1供应商应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、供应商名称、地址、联系方式，在“询价公告”规定的报价地点和报价截止期前递交。

10.2供应商应提交报价文件一正两副。

10.3将拒绝接受并原封退回在报价截止期以后收到的报价文件。

10.4只接受开标现场书面报价，其他任何方式的报价概不接受。

11.在提交报价文件过程中供应商有下列情形之一的为无效报价：

11.1在询价文件规定的报价截止期之后提交报价文件的；

11.2未按询价文件规定签署、密封的；

11.3报价（总价和单价）超预算；

11.4报价人资质审查不符合要求；

11.5询价文件规定属于无效报价的其他情形。

- 12.询价采购评审过程的保密性：从评审开始直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

13.报价文件的评审

13.1评审工作由依法组建的询价小组负责。询价小组负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

13.2审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

13.3审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求。

13.3.1对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

13.3.2实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

13.3.3报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作为废标处理：

（1）报价文件超出国家批准的经营范围的；

（2）报价文件未按询价文件规定有效签署和加盖公章的；

（3）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的；

（4）明显不符合询价文件规定的技术规格、标准以及商务条款要求的；

（5）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求的；

（6）报价文件附有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求的。

13.4报价的审查：所有供应商的报价均以报价文件中报价表的总报价为准。询价文件报价表中的总报价即为评标价。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

13.5澄清：询价小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

14．根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，询价小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

14.1符合条件的供应商或对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；

14.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

14.3供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

14.4因重大变故，采购任务取消的;

- 14.5询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

- 15.评审方法和标准

15.1本项目采用最低报价法评审，即满足询价文件的采购要求（资质、报价文件格式、支付方式、售后服务等）条件下，总报价最低的合格报价人为成交供应商的方式。

15.2成交结果将在发布采购信息公告的相同媒体上公告。

16．签订合同

16.1采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

16.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

16.3成交商应按成交通知书规定与采购人签订合同。

16.4成交结果将在发布询价文件的相同方式公告，不再以书面方式通知未成交供应商。

第三章 供应商资格条件要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、根据采购项目提出的特殊条件：

6.1若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供相关的中华人民共和国医疗器械注册或备案证明；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关产品医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证。

7、本项目不接受联合体投标。

8、参加本政府采购活动的投标人、法定代表人、主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件：如谈判文件涉及有其它国家相关强制性标准或条件的，即使谈判文件中未明示，供应商也应在资格性响应文件中提供相关有效的证明文件。

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准：对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第四章  供应商资格证明材料

1、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“多证合一”的营业执照；机关、事业单位提供法人证书、组织机构代码证或“多证合一”的法人证书。

2、法定代表人授权书原件（非法定代表人谈判适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人谈判适用）。

3、具有良好的商业信誉的声明或承诺（承诺或声明应为原件）。

4、具备健全的财务会计制度的证明材料：

①可提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②也可提供 2022或2023年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④新成立公司（本项目报价截止时间前 1 年内注册的公司，以营业执照注册时间为准）可提供在工商备案的公司章程复印件。

⑤根据国家现行相关政策也可提供财务证明承诺函原件（格式自拟）；

注：以上①②③④⑤提供任意一项即可。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺或声明（承诺或声明应为原件）。

6、具有依法缴纳税收的良好记录证明（法人企业提供税务审计报告或银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票；依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税；或者在声明或承诺函中作出明确的承诺或声明。（承诺或声明应为原件）

7、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明（法人企业提供银行社保缴纳回单或社保交纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；或者在声明或承诺函中作出明确的承诺或声明。（承诺或声明应为原件）

8、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明或承诺（承诺或声明应为原件）。

9、根据采购项目提出的特殊条件：

①若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供相关的中华人民共和国医疗器械注册或备案证明；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关产品医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证。

②供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺或声明（承诺或声明应为原件）

10、供应商认为需要提供的文件和资料。

注：1、本章要求提供的相关证明材料与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2、上述材料要求为原件的，供应商必须提供原件，无原件要求的，可提供原件或加盖供应商公章的复印件（或截图、扫描件等）。

3、本章为资格性审查的主要依据。

第五章 采购项目需求及相关要求

技术参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 限制单价（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花生球 | 2 | 600.00 | 技术参数 - 产品用途： - 1.1产程中正确使用花生球有利于胎儿在宫腔内的旋转和下降，促进宫口扩开； - 1.2在第二产程扩大骨盆空间，减轻分娩镇痛； - 1.3降低盆底肌肉张力，缓解会阴神经疼痛； - 1.4放松产妇紧张情绪，加速产程； - 1.5侧卧位分娩支撑。 - 产品材质：采用符合医用pvc材质，不含过敏源，健康环保。 - 产品重量：≥1300g； - 产品尺寸：45*90cm±5cm； - 5.产品性能： - 5.1花生球表面采用蜂巢发泡防爆技术，弹性壁垒，刺破不爆裂，缓慢出气； - 5.2加厚抗压，表面据橘纹设计，增强摩擦力，稳固防滑，提升使用安全。 - 5.3克重升级，安全承重≥300kg。 |
| 2 | 导乐车 | 1 | 2100.00 | 技术参数 - 产品用途： - 1.1协助待产孕产妇行走，漫步； - 1.2加速抬头下降，减轻宫锁带来的痛苦； - 1.3在行走过程中可随时休息； - 1.4可借助导乐车进行自由体位分娩活动，如下蹲，摇摆等； - 1.5导乐车带输液架，高度可调节，安装取下方便。 - 产品材质：高强度不锈钢材质， - 产品重量：≥9.8kg；脚轮约100*127mm，共4个轮子，后两轮带脚刹。长度约580*780mm±50mm，高度可调节范围≥40mm，面板高度：580-620mm U型台面皮革工艺； - 产品性能： - 导乐车主架采用不锈钢材质，模块化焊接工艺； - 采用结构化设计，对车身稳定性进行加固，更安全，更稳定。 - 产品静载重≥180kg，安全载重≥130kg。 |
| 3 | 导乐凳 | 1 | 3000.00 | 1.产品规格：上板厚度：80mm下板厚度：40mm产品长宽高：≥600*590*370mm 2.产品材质：椴木 3.产品特性： 导乐凳采用优质椴木材质，表面经过漆面工艺处理，具有一定的防腐耐磨性能。设计的导乐凳和符合人体工程学原理，能够提供舒适的坐姿，减轻长时间使用带来的疲劳感。 产品结构稳固，安全可靠，符合国家相关标准。 4.技术指标： 4.1耐腐蚀性：产品经过特殊处理，能够抵抗常见的化学腐蚀。 4.2承重：静载载重：≥200kg；安全使用载重≥100kg 4.3重量：≥6kg 4.4应用范围：自然分娩第一、第二产程。 |
| 4 | 悬挂分娩座椅 | 1 | 31000.00 | 一、产品技术指标 1.产品高度：2300mm-2350mm，吊杆采用加厚镀锌金属渐变管，壁厚≥4mm，镀锌管外部汽车喷涂技术，多层防护层与漆面处理。 2.地垫尺寸：1970mm*1250mm*30mm±10cm，地垫采用高仿真荔枝纹植绒底耐磨PU皮革，完整高弹性海绵填充。地垫包含中心地垫，可拆卸组合。医护座椅与助产座椅移除后，可直接在助产地垫上进行自由体位分娩，如跪姿分娩，悬吊位分娩等。 3.分娩座椅：350mm*400mm*500mm±10cm，分娩座椅采用C型设计，方便医师以及助产士及时观察分娩情况。 4.陪护座椅：450mm*500mm±10cm，陪护座椅固定于弯管底部，整体不锈钢弯管以及焊接工艺，高弹性海绵坐垫与靠背。 5.医护座椅：330mm*350mm*500mm±10cm，医护座椅可移动。 6.助产围巾：助产围巾采用经纬编织丝质围巾，可进行悬吊位分娩，手感丝滑，采用四线锁边工艺。 7.座椅承重：静置载重≥300kg，安全载重≥180kg； 8.吊杆承重：静置载重≥300kg，安全载重1≥85kg； 9.配重底座：配重底座重量≥100kg，尺寸1000*1400mm±50cm。底座表面采用汽车喷涂技术，多层防护层与漆面处理。 - ★产品配置清单 1.分娩座椅 1 个 2.陪护座椅 1 个 3.医护座椅 1 个 4.配重底座 1 个 5.分娩地垫 1 张 6.中心地垫 1 张 7.助力吊杆 1 根 8.助产围巾 1 根 |
| 5 | 医用图像打印机 | 1 | 21000.00 | ★1、医用干式热敏胶片以聚酯片基为支持体，双面分别涂布成像层和保护层。 2、用途：支持医用图像打印机和自助取片机的医用干式胶片输出，支持多种医学影像打印，包括CR、DR、MRI、CT、DSA、PET-CT、乳腺等高清晰成像要求。 3、成像技术：直接热敏成像（干式打印，明室操作）。 4、分辨率≧320dpi。 5、灰阶≧14bit。 ★6、最大密度Dmax≧3.2，灰雾密度Do≤0.08。 7、打印速度：14×17≧60张/小时，8×10≧80张/小时。 ★8、为保障图像质量及售后服务能力，要求厂家具备开发和制造配套打印设备的能力并提供相关ISO13485和ISO9001证书。（提供证书复印件） 10、医用干式胶片输入：同时在线耗材供片盒≧2个，每个供片盒可容纳医用干式胶片≧100张，四个胶片出口，可自行将打印好的胶片分类归放。 |
| 6 | 双探头超声胎音仪 | 1 | 2900 | 1、主要用途：胎心音听诊、胎心率显示 2、胎心率显示为LED屏显示 3、双探头设计，满足孕期早晚期不同需要 4、探头接受胎心信息灵敏高。 5、每个探头均有保护座随机可存储耦合剂 6、可检测出9周的胎儿心血管壁的搏动 7、充电要求：配置充电座进行充电，能直接连接机器充电 8、扬声器：内置双喇叭放音 9、额定声工作频率：2.2MHz、3.3MHz，允差±5% 10、综合灵敏度（在探头表面距离200mm处）：≥90dB 11、胎心率显示和测量范围：30bpm～240bpm，误差不大于±2bpm。 12、电池：DC 14.4V 13、充电器规格：输入：AC100V～240V,50/60Hz 输出：DC 18V 750mA 14、输入功率：20VA 16、连续工作时间：≥4小时 17、声输出参数符合《GB/T 16846-2008医用超声诊断设备声输出公布要求》标准中免于公布的条件： 18、P＜1MPa；Iob＜20mW/cm2；Ispta＜100mW/cm2 19、正常工作条件： 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80% 大气压力：70kPa～106kPa |
| 合计 |  |  | 61200.00元 |  |

注：★为本次采购项目的实质性要求。

商务要求：

1、售后服务要求：成交供应商与采购人在签订合同中体现。

2、交货期：合同签订后30个工作日内送到指定地点。

3、质量承诺：提供货物需完全满足采购需求。

4、付款方式：

4.1 货物验收合格后，支付合同金额的30%；

4.2 产品正常运行6个月后，支付合同金额的60%；

4.3 质保期满后，支付合同金额的10%。

5、合同签订时效：成交供应商应在成交通知发出之日起十日内与采购人签订采购合同。

6、验收方法和标准：

（1）根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕 205号）的要求进行验收。

（2）按询价文件要求、供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

（3)报价包含本项目所有运输、保险、装卸、代理服务费、税费等一切相关费用，采购人不承担供应商除成交价外的任何费用。

7、质量要求：

质保期为1年。质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后30分钟内做出回复，8小时内响应到场，24小时内完成调整或更换，并承担因此产生的费用；如货物经供应商2次调整仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

8、其他要求：

（1）成交供应商不得进行转包。

（2）如成交供应商因生产能力不能履行合同的，采购单位可以与排位在成交供应商之后第一位的成交侯选供应商签订采购合同，以此类推。

（3）质保期：收货验收后，除国家具有相关规定的按规定执行以外的产品质保期1年，质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。

### 第六章、报价文件格式

- 采购人报价文件必须包含以下文件：

- 承诺函

- 致：            （采购人名称）

- 我公司作为本次采购项目的申请人，根据资格预审文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供相关的中华人民共和国医疗器械注册或备案证明；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关产品医疗器械生产（或经营）许可证或医疗器械经营备案凭证。

（八）具有良好的信用记录

- 二、完全接受和满足本项目资格预审文件中规定的实质性要求，如对资格预审文件有异议，已经在递交申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对资格预审文件有异议的同时又参加资格预审活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他申请人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 四、参加本次政府采购活动，不存在和其他申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、参加活动前未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也不是国家禁止参加政府采购活动的申请人。

- 六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在申请文件中全面如实反映。

- 七、申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 八、我单位及我单位提供的产品均满足法律法规强制性要求的其他许可或认证资格。

- 九、我单位/公司完全同意并满足资格预审文件资格预审须知要求的非资格性条件的实质性条款要求。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

二、无行贿犯罪记录承诺函

- 致：                  （采购人名称）

本供应商               （申请人名称） 参加                （询价采购项目编号：             ）的政府采购活动，现郑重承诺，我公司在及我公司现任法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受按国家法律法规的规定被追究责任。

申请人名称：                   （公章）。

法定代表人/单位负责人（签字或盖个人名章）：

- 日    期：    年    月   日

三、法定代表人/单位负责人身份证明

致：             （采购人）

（法定代表人/单位负责人姓名）在               （申请人名称）处         （职务名称）职务，是                 （申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

申请人名称：                   （公章）。

法定代表人/单位负责人（签字或盖个人名章）：                。

- 日    期 ：   年   月   日。

说明：

1.上述证明文件在申请文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件(身份证两面均应复印)或护照复印件(申请人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件)时才能生效。

- 四、法人授权委托书格式

- 致：                 （采购人）

本授权声明              （申请人名称）            、总经理（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权         、公司职员  （被授权人姓名、职务）为我方参加          （询价采购编码：       ）资格预审采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关资格预审的一切事宜。

特此声明。

申请人名称：                          （公章）

法定代表人/单位负责人（签字或盖个人名章）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

地址：

电子邮箱：

联系电话（座机）：               ；手机：

日期：     年     月   日

说明：

- 上述证明文件在申请文件中附有法定代表人/单位负责人、授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效。

- 非法人单位参与资格预审活动的应提供单位介绍信原件，自然人参加资格预审活动的应提供自然人身份证。

五、报价函

致：通江县妇幼保健院

我方在详细阅读了贵单位发来的“通江县妇幼保健院产房导乐设备及放射科医用图形打印机采购项目 ”询价函后，我愿意遵照本次项目采购询价函的有关要求参与报价，若我中标，我保证遵守国家有关法律法规和贵单位制定的询价函要求，保质、保量、按时供货。且不因市场因素变动而调整，仍按上述所报的价格货物和服务执行。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价函的各项要求，遵守询价函中的各项规定，按询价函的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价函之日起90天。

3.我方已经详细地阅读了询价函。我方已完全清晰理解询价函的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得资格。

供应商名称（加盖公章）：

地址：

电话：

电子邮件：

供应商法定代表人或授权代表签字：

日期：         年      月         日

- 六、报价表

- （报价表具体货物名称祥见第五章采购项目需求及相关要求）

- 询价采购项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                            （盖章）

联系地址：

供应商法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

报价日期：       年    月

- 技术应答表

- 询价采购项目名称：

| - 采购文件技术参数要求 | - 投标（响应）产品技术参数 | - 偏离说明（正偏离/无偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                            （盖章）

供应商法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月

- 商务应答表

- 询价采购项目编号：

- 询价采购项目名称：

| - 采购文件商务要求 | - 响应内容 | - 响应说明 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                            （盖章）

供应商法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月

## 第七章  评审方法

询价小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

1.询价程序

1.1供应商递交响应文件。

1.2资格审查。

1.3出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.4询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。

1.5所有实质性响应的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

1.6供应商报价结束后，询价小组拟出具评审报告前，询价采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和询价通知书对评审结果进行复核，出具复核报告。

1.7询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

1.8采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商）。

1.9发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

2.评审程序、评审方法、评审标准

2.1熟悉和理解询价通知书和停止评审。

2.1.1 询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：

（1）询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）询价通知书载明的成交原则不合法的；

## （6）询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，询价小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格审查。

## 2.2.1本项目需要询价小组进行资格性检查。

## 2.2.2询价小组应依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.2.3询价小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价通知书的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.3询价。

供应商资格审查结束后，询价小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应询价通知书的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.4一次性报价。

2.4.1询价小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.4.2最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5复核。

供应商报价结束后，询价小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.6推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列。

2.7出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

2.8询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.9供应商资格审查应当以有关法律法规和询价通知书为依据，审查范围不能超过法律法规和询价通知书中对供应商的资格条件要求。询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.10有失信行为记入诚信档案且在有效期内的供应商，实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评审。因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。

供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺或注明。

2.11 在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。

2.12询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13 供应商现场报价，应当在评审室外填写报价单，必须按照报价表格式完整填写，并签字或盖章，密封递交现场监督人员。由工作人员收齐后集中递交询价小组。工作人员不能拆封供应商报价单。供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.14 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，询价小组应将其响应文件作无效处理。

2.15出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.评审纪律

3.1询价小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3.3询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化询价通知书确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。